VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA INTERMITENTE NASAL

O QUE  SABEMOS EM 2007?

(Neonatal nasal intermittent positive pressure ventilation: what do we know in 2007?)
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2007 Sep;92(5):F414-8. 
Autores:
1Louise S Owen, 1,2Colin J Morley, 1,2Peter G Davis.

1Neonatal Services, Royal Women’s Hospital Grattan Street, Carlton, VIC 3053, Australia. 2University of Melbourne, Australia.

Email:
louise.owen@rwh.org.au
Traduzido por Carlos Moreno Zaconeta e Thais Borges

Unidade de Neonatologia do Hospital Regional da As Sul (HRAS)/SES/DF
www.paulomargotto.com.br 
O que é ventilação com pressão positiva intermitente nasal?


A ventilação com pressão positiva intermitente nasal (VNI) proporciona suporte respiratório não invasivo para RN  prematuros, que, de outro modo, requereriam intubação endotraqueal e ventilação. A VNI é o acréscimo ao CPAP de insuflações sobrepostas, com pico de pressão definido. A VNI pode ser realizada por máscaras nasais ou prongas nasais, que podem ser curtas ou longas, simples ou bi-nasais. Alguns dispositivos tentam sincronizar as insuflações com a inspiração do recém-nascido (RN). A pressão no final da expiração (PEEP), o pico de pressão (PIP), a freqüência respiratória e o tempo inspiratório podem todos ser pré-definidos. Sinônimos na literatura incluem: ventilação mandatória sincronizada intermitente nasofaríngea (NP-SIMV) ou Bipap nasal (N- Bipap). 

Evolução da VNI nasal neonatal

A intubação e ventilação endotraqueal em neonatologia são potencialmente salvadoras de vidas, mas estão associadas com aumento da morbidade pulmonar, estenose subglótica, infecção respiratória, lesão pulmonar induzida pela ventilação, e aumento do risco de displasia broncopulmonar (DBP). Apesar do uso de surfactante, e de novas técnicas de ventilação, a DBP permanece como  causa importante de mortalidade e morbidade neonatal. 

O CPAP nasal foi inicialmente utilizado como uma alternativa para ventilação em 1971. Desde então ele tem sido cada vez mais utilizado para prover suporte respiratório em lugar de intubação e ventilação e ficou estabelecido como uma ponte efetiva entre ventilação e respiração sem suporte.

O CPAP tem-se mostrado útil em reduzir a falha na extubação, no tratamento da doença da membrana hialina (DMH) e na apnéia da pré-maturidade e reduz as taxas de DBP. Reduz a resistência das vias aéreas, aumenta a Capacidade Residual Funcional, estabiliza a parede do tórax, reduz as apnéias obstrutivas, e melhora volume pulmonar e a oxigenação. 

Contudo, alguns RN tratados com CPAP precoce desenvolvem insuficiência respiratória devido à progressão da doença pulmonar, à apnéia da prematuridade ou às  atelectasias progressivas . Estudos mostraram que 25-40% dos RN com baixo peso de nascimento apresentam falha na extubação para CPAP.  Os esforços para melhorar estas taxas de falha induziram ao uso de VNI nasal, como um meio de prover suporte ventilatório suficiente para evitar a intubação endotraqueal em alguns RN.

O uso da VNI nasal está bem estabelecido em muitas condições no paciente adulto e pediátrico . Em adultos com exacerbação aguda de doença pulmonar obstrutiva  crônica (DPOC), cifoescoliose e doença restritiva torácica, a VNI comprovadamente melhora os gases sanguíneos, o esforço respiratório, a freqüência respiratória, o volume corrente  e a resposta ventilatória para altos níveis de gás carbônico (CO2).  A VNI é usada também para auxiliar o desmame ventilatório e reduzir as taxas de re-intubação. Em terapia intensiva pediátrica a VNI tem mostrado aumentar a oxigenação, e reduzir a dispneia, a taquipneia e a taquicardia. Nestas populações a VNI precisa de uma máscara muito justa cobrindo a boca e nariz, ou apenas o nariz, com vazamento mínimo e um fluxo de gases disparado por sincronização. A VNI nasal neonatal utiliza prongas nasais com vazamento variável pela a boca e nariz, e sem disparo de fluxo. 

A VNI nasal neonatal foi inicialmente realizada usando uma máscara facial (cobrindo a boca e nariz). A técnica perdeu valor após relatos de deformidades cranianas e  hemorragias cerebelares.

 
Como a probabilidade de RN muito pequenos serem extubados precocemente é maior na atualidade, a VNI nasal está sendo usado como uma técnica que poderia melhorar a função respiratória, reduzir as taxas de re-intubação e tratar a apnéia da pré-maturidade.

Como trabalha a VNI nasal?

Os efeitos fisiológicos do CPAP nasal em RN prematuros com distúrbios respiratórios estão bem descritos, mas o mecanismo de ação da VNI nasal permanece incerto. As hipóteses incluem: aumento da extensão faríngea; aumento do drive respiratório, indução do reflexo paradoxal de Head (*), aumento da pressão média da via aérea permitindo recrutamento de alvéolos, aumento da capacidade residual funcional (CRF) e aumento do volume corrente e volume minuto. 

Efeito na fisiologia respiratória

Em um estudo com RN muito prematuros (< 1500 g) depois da extubação Moretti et al.  mediram as mudanças do volume do tórax com uma jaqueta inflável, e compararam o CPAP nasal  com a VNI  sincronizada (VNI). Os ajustes da VNI foram os mesmos que aqueles usados durante o ventilação. Eles viram maiores volumes correntes e maior ventilação minuto durante a VNI. Eles também encontraram que durante a VNI o dióxido de carbono transcultâneo (TcPCO2) foi significativamente mais baixo (7.0 vs. 7.3 kPa) com uma freqüência respiratória mais baixa  (38/min vs. 44/min) que durante o CPAP nasal. Migliori encontrou que durante a VNI 20 crianças prematuras (gestação de 24-31 semanas) tiveram significativo aumento na saturação periférica de oxigênio (SpO2 95.5% vs. 93.4%) e oxigênio transcutâneo (TcPO2 51.5 mm Hg vs. 49.8 mm Hg), com um ligeiramente mais baixo TcPCO2 (51.1 mm Hg vs. 51.8 mm Hg) e freqüência respiratória menor (53/min vs. 57.4/min). Previamente Ryan, e Lin divulgaram um trabalho randomizado, comparando VNI nasal com CPAP nasal em RN com < 32  semanas com apnéia, e não acharam nenhuma mudança significa nos gases sanguíneos. Então a  VNI nasal pode levar a uma melhora pequena mais significativa da função respiratória em crianças muito pré-termo.

Efeito na sincronia tóraco-abdominal 

Kiciman et al  mediram o movimento tóraco-abdominal com receptores de estiramento em14 RN prematuros (gestação de 26-36 semanas) durante a VNI. Eles avaliaram o grau de sincronia entre o tórax e o abdômen, e evidenciaram melhora da sincronização durante VNI comparado com o CPAP convencional. Eles sugeriram que a menor retração da parede torácica refletia a melhora da mecânica pulmonar durante a VNI.

NIPPV para apnéia da pré-maturidade

Dois estudos randomizados controlados  compararam a VNI nasal com o CPAP nasal para o tratamento de apnéia. Ryan et al randomizaram 20 RN prematuros com apnéia em CPAP nasal, para um estudo de tipo “cross-over” de seis horas de duração usando  VNI nasal ou CPAP nasal, e não encontraram diferenças em número ou severidade de apnéias. Eles notaram que durante algumas apnéais a pressão de pico de 20 cm H2O não produzia movimento do tórax, postulando que estas apnéias fossem devidas a obstrução da via aérea superior. Em 1998, Lin et al  randomizaram 34 crianças com apnéia em respiração espontânea, para  4 horas de tratamento  em CPAP nasal  ou VNI nasal. O grupo de VNI nasal teve uma redução significativa na severidade e número de apnéias (3.5/hr a 0.8/hr, comparado com 2.6/hr a 1.5/hr no grupo de CPAP, p= 0.02). Contudo,  metanálises destes trabalhos pequenos não mostraram nenhuma vantagem da VNI nasal sobre o CPAP no tratamento da apnéia.

VNI nasal pós extubação 

Três trabalhos randomizados e controlados investigaram o efeito de VNI nasal  e CPAP nasal pós extubação. Todos os três estudos mostraram maior número de RN tratados com VNI permanecendo extubados às 48 ou 72 horas. A análise conjunta destes três trabalhos (totais 159 crianças)  mostrou uma redução significativa do risco absoluto para falha na extubação de 32% usando VNI nasal, com  número necessário de tratados de três. Alguns RN randomizados para CPAP nasal, e que atingiram os critérios de re-intubação, não foram re-intubadas,  mas foi oferecido VNI nasal como “resgate”. Oito entre nove destas crianças permaneceram extubadas. Os números foram muito pequenos  para descobrir diferenças confiáveis em relação a DBP, dias de oxigênio ou dias de  internação hospital. 

VNI como o modo primário de ventilação 

Dois estudos observacionais em RNPT com DMH sugerem que a VNI pode ser uma alternativa possível para intubação endotraqueal, os trabalhos fora realizados em RN com IG media de 31 e 33 semanas, totalizando  75 pacientes. Nenhum estudo randomizado foi publicado avaliando VNI nasal como o modo inicial de suporte respiratório.

Qual o melhor dispositivo para realizar VNI?

Muitas prongas nasais e naso-faríngeas foram usadas para realizar VNI, incluindo prongas  Hudson (Hudson-RCI, Temecula, CA, EUA), prongas  Argyle (Sherwood Médico, St Louis, Missouri, EUA), 3.0Fr silicone Bi-nasal da via aérea faríngea (Colete Inc., WI, EUA), prongas Inca (Laboratórios de Ackrad, NJ, EUA), e prongas Infant Flow (EME, Brighton, Reino Unido). Não existe nenhum estudo comparando tipos de pronga para realizar VNI. Em uma pesquisa recente de 91 unidades neonatais na Inglaterra, todas as que faziam VNI, usaram  prongas bi- nasais curtas, 50% usou também máscaras nasais. Existem relatos de que o uso de  tubos nasofaríngeos pode estar associado com distensão gástrica. Não existe nenhum estudo publicado investigando a eficácia das mascaras para VNI ou CPAP.

Existe alguma vantagem da VNI tipo sincronizada em neonatologia?

Não existe nenhum estudo que comparou VNI sincronizado com não sincronizado. A sincronização, definida como insuflação mecânica iniciada dentro de 100ms do início da inspiração, usa uma cápsula para detectar movimento abdominal no inicio da inspiração. Comparada com a ventilação endotraqueal não sincronizada, a ventilação sincronizada está associada com redução do trabalho respiratório, melhora da função pulmonar, estabilização da pressão sangüínea e melhora dos padrões de fluxo sangüíneo cerebral. Estes efeitos não foram investigados na VNI. Não existe nenhum estudo publicado observando a precisão dos dispositivos de sincronização em VNI.

Em 1981 Moretti, usando VNI  não sincronizada notou que, “a maioria de pacientes ficaram  facilmente adaptados e seguiam o ventilador”. Em 1999 usando VNI sincronizada ele achou volumes correntes maiores com insuflações  disparadas pela respiração dos RN quando comparados com as insuflações disparadas pelo ventilador na ausência de esforço infantil (7.9 ml/kg vs. 3.9 ml/kg). Tem havido preocupações em relação a que s VNI não-sincronizada pudesse enviar alta pressão durante a expiração, com aumento do risco de pneumotórax, embora não existe nenhuma evidência para sustentar isto. Recentemente Jackson e Manzar introduziram VNI não-sincronizada para seus berçários com efeito aparentemente bom, sem complicações.  

Que parâmetros no ventilador devemos usar durante a VNI nasal?

Nenhum estudo investigou como diferentes parâmetros afetariam no sucesso de VNI, nem investigaram como mudando os parâmetros influenciariam na condição clínica.

PEEP: Em estudos publicados até agora, a PEEP variou de 3 até 6 cmH2O. Não existe nenhum estudo investigando o nível de PEEP ideal durante a VNI. As metanálises de estudos com CPAP sugerem que pressão de pelo menos 5 cmH2O é necessária para prover maior benefício que  oxigênio sem pressão. 

PIP: não existem estudos investigando a PIP ideal durante a VNI. Alguns estudos com VNI usam uma PIP semelhante à utilizada durante a ventilação , outros usaram PIP de 2 - 4 cmH2O acima da PIP pré-extubação. Um estudo usou pressão suficiente “para ver o tórax expandir”, outros escolheram pressões específicas (16 - 20 cm H2O) . Ryan notou que apesar de definir uma pressão de 20 cmH2O no aparelho, a pressão gerada na extremidade da pronga nasal era muito variável (8 a 21 cmH2O, média de 10 cm H2O). 
Alguns aparelhos de VNI tem capacidade de limitar a PIP, por exemplo SiPAP (Viasys Healthcare, CA, EUA) que tem uma pressão máxima de 15 cmH2O e Infant Flow advance (Viasys Healthcare); com PI máximo de 11 cm H2O.

Freqüência respiratória: não existe nenhum estudo investigando a freqüência respiratória ideal durante a VNI. Tem sido usadas freqüências que variam entre 10 e 25 ipm. Dois estudos relatam o uso do modo de assisto controlado, onde cada respiração iniciada pelo RN  é sustentada por uma insuflação do ventilador. 

Tempo Inspiratório: Muitos estudos não mencionam o tempo inspiratório usado. Outros usam de 0.4 a 0.6 seg. Tempos inspiratórios maiores são usados pensando que isto poderia otimizar o recrutamento alveolar, embora não exista nenhuma evidência de que isto aconteça. Todavia, existem preocupações sobre a possibilidade de acontecer uma insuflação que ocorra durante a expiração espontânea, aumentando o risco de escapes de ar.

 Fluxo oferecido: não existem estudos investigando o fluxo para ser usado durante a VNI. O fluxo oferecido , e as perdas de fluxo no sistema, influenciarão no PIP alcançado durante cada insuflação. Moretti sugeriu que uma rápida subida da onda de pressão é necessária para produzir insuflações eficientes na VNI, indicando que o fluxo pode ser importante. Estudos tem relatado usos de fluxo de 8-10 L/min. Alguns dispositivos (Infant Flow Advance and SIPAP) usam fluxos variáveis (acima de  15 L/min) para gerar pressões acima de  15 cm H2O.

Desmamando  da VNI

Nenhum estudo comparou estratégias para desmame da VNI. Nos estudos revisados neste artigo, os RN foram desmamados de acordo com critérios clínicos e gasométricos reduzindo a freqüência respiratória ,as pressões e a FiO​​2.

Quais são as complicações da VNI?

Na história inicial da VNI foram houve preocupação em relação aos excessivos relatos de perfurações gastrointestinais e hemorragias cerebelares associadas à mascara facial. Estes não foram relatados nos estudos recentes. Existem complicações bem estabelecidas do CPAP nasal que incluem distensão gástrica, trauma nasal e pneumotórax. Estes efeitos podem ser razoavelmente esperados na VNI, embora nenhum tenha sido formalmente divulgado. Alguns estudos sugerem a necessidade de SOG, aberta para o ar, para evitar distensão gasosa do estômago durante a VNI, embora não existe nenhuma evidência destes trabalhos. Jackson et al, descreveram distensão abdominal excessiva devida ao incorreto posicionamento da pronga naso-faríngea, até que mudaram a prática e usaram prongas mais curtas nos RN mais pequenos. Outros estudos não relataram problemas com distensão abdominal. 

As complicações teóricas de uma elevada pressão na nasofaringe incluem infecção de ouvido médio, diminuição da audição e inflamação crônica da mucosa, embora nenhum deles tenha sido divulgado. Friedlich descreveu um caso de epistaxe três dias depois de parar a VNI. Os estudos não têm mostrado outros efeitos adversos da VNI comparada com CPAP , porém nenhum trabalho teve o objetivo de procurar tais complicações. 

Quais são os benefícios a longo prazo da VNI?

O foco principal dos estudos com VNI tem sido os resultados respiratórios a curto prazo. Um estudo de caso controle pequeno, não randomizado e retrospectivo, com RN de idade gestacional < 33 semanas, relatou o efeito da VNI (n = 30) comparado com CPAP nasal (n = 30) depois de extubação, na incidência de DBP, nutrição e ganho de peso. O número de RN com DBP foi significativamente menor no grupo VNI (73% contra 40%; p < 0.01). Não houve diferença no ganho de peso, retenção calórica ou dias de nutrição parenteral. São necessários estudos randomizados, com capacidade metodológica  para determinar o efeito da VNI na morbidade respiratória e neurológica, no crescimento e na retinopatia de pré-maturidade a longo prazo. 

Quão amplamente está sendo usada a VNI em neonatologia ?

Em 1986 uma pesquisa, de 19 unidades de terapia terciária no Canadá, mostrou que mais de 50% tentaram alguma forma de VNI, apesar de existirem evidências mínimas de sua eficácia naquele tempo . Uma pesquisa recente de 91 unidades neonatais na Inglaterra mostrou que 48% estão usando VNI [comunicação pessoal]. O fim do ventilador Infant Star, significou que algumas unidades perderam a habilidade de sincronizar respirações na VNI. A presença recente de novos dispositivos projetados especificamente para sincronizar a VNI com a inspiração do RN pode ter aumentado seu uso. Estudos recentes relatam que a introdução de VNI parece ter sido bem aceita .
Conclusões e trabalho Futuros:

Existem evidências de que a VNI reduz a taxa de re-intubação em RN muito prematuros. Existe pouca evidência do uso da VNI no tratamento de apnéia mas isto é inconclusivo. Existe limitada evidência observacional de que a VNI possa ser usada como modo primário de ventilação.

Nós sabemos pouco a respeito de  como a VNI trabalha. A VNI pode melhorar o sincronismo tóraco-abdominal, o volume corrente e a ventilação minuto. Existe evidência limitada que a VNI melhore a troca gasosa. 

Não existe nenhuma evidência a respeito do melhor aparelho, de quais parâmetros ventilatórios usar ou se é melhor usar VNI sincronizada ou não sincronizada. Não existe nenhuma evidência sobre a maneira de desmamar da VNI. Nenhum trabalho investigou ou teve peso cientifico suficiente para determinar resultados a longo prazo ou as infreqüentes complicações .

A VNI é amplamente usada. Porém, mais pesquisas são necessárias para definir seu lugar entre as  técnicas de suporte respiratório neonatal e delinear exatamente em que condições, e por que métodos, conseguirá mais benefícios com o menos danos.

· Nota do tradutor: Reflexo de Head: quando se infla o pulmão se produz uma inspiração forçada; este é um reflexo quase exclusivo do RN (Ver aula: bases fisiopatológicas da ventilação convencional, de Wally Carlo em www.paulomargotto.com.br).
	[image: image1.jpg]


BASES FISIOPATOLÓGICAS DA VENTILAÇÃO CONVENCIONAL
Autor(es): WALLY CARLO (USA)
	



Quanto aos quimioreceptores: paciente com pCO2 elevada, principalmente prematuro, faz com que respondem com aumento de ventilação. O que quero convencê-los é que nos pacientes ventilados temos que usar também os mecanorreceptores. Cada paciente que examino, utilizo mecanorreceptores. Quantos aqui utilizam mecanorreceptores? Apenas um que participa do estudo do grupo canadense. Temos que usar mecanorreceptores para ventilar nossos pacientes. O exemplo mais típico é saber se o paciente recebe um volume corrente adequado: como sabemos isto? Porque há uma pausa respiratória após o volume corrente adequado. O que quero lhes dizer quando o ventilador dá um volume corrente, devemos buscar essa pausa respiratória que o paciente tem: quando examino cada paciente me preocupo em saber que o paciente tenha uma pausa inspiratória. Esta pausa se deve ao reflexo de Hering Breuer (a insuflação de pulmão diminui a inspiração e prolonga a expiração: é uma pausa muito breve (15 a 50 milisegundo). Havendo pouca insuflação se prolonga a expiração (é o caso de um paciente com o tubo endotraqueal obstruído): não infla o pulmão e se respira com uma expiração muito prolongada. Por outro lado, temos o reflexo paradoxal de Head : quando infla o pulmão se produz uma inspiração forçada (é um reflexo quase exclusivamente do RN).

Se o paciente não respira, pensamos que tem pouco esforço respiratório (pouco drive respiratory) ou que está com pressão inspiratória elevada, pCO2 baixo, volume pulmonar muito aumentado. Quando temos um paciente no respirador, não usar somente a gasometria; avaliar também os mecanorreceptores atuando.

Consultem também

	Ventilação com pressão positiva intermitente nasal (NIPPV) versus pressão positiva continua nasal (NCPAP) em recém-nascido prematuros após extubação
Autor(es): Davis PG, Lemyre B, De Paoli AG. Realizado por Márcia Pimentel e Paulo R. Margotto
	



	Por que usar CPAP precocemente?
Autor(es): Carlos Alberto Moreno Zaconeta
	



	CPAP e ventilação não invasiva
Autor(es): Courtney SE, Barrington KJ. Apresentação: Carlos Alberto Moreno Zaconeta
	



	CPAP e ventilação não invasiva
Autor(es): Courtney SE, Barrington KJ. Apresentação: Carlos Alberto Moreno Zaconeta
	



Referências do artigo:

1. Friedlich P, Lecart C, Posen R, Ramicone E, Chan L, Ramanathan R. A randomized trial of nasopharyngeal-synchronized intermittent mandatory ventilation versus nasopharyngeal continuous positive airway pressure in very low birth weight infants after extubation. J Perinatol 1999;19(6 Pt 1):413-8.

2. Migliori C, Motta M, Angeli A, Chirico G. Nasal bilevel vs. continuous positive airway pressure in preterm infants. Pediatr Pulmonol 2005;40(5):426-30.

3. Strong RM, Passy V. Endotracheal intubation. Complications in neonates. Arch Otolaryngol 1977;103(6):329-35.

4. Albert DM, Mills RP, Fysh J, Gamsu H, Thomas JN. Endoscopic examination of the neonatal larynx at extubation: a prospective study of variables associated with laryngeal damage. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1990;20(3):203-12.

5. Baltimore RS. Neonatal nosocomial infections. Semin Perinatol 1998;22(1):25-32.

6. Greenspan JS, Shaffer TH. Ventilator-induced airway injury: a critical consideration during mechanical ventilation of the infant. Neonatal Netw 2006;25(3):159-66.

7. Donn SM, Sinha SK. Minimising ventilator induced lung injury in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91(3):F226-30.

8. Avery ME, Tooley WH, Keller JB, Hurd SS, Bryan MH, Cotton RB, et al. Is chronic lung disease in low birth weight infants preventable? A survey of eight centers. Pediatrics 1987;79(1):26-30.

9. Pandya HC, Kotecha S. Chronic lung disease of prematurity: clinical and pathophysiological correlates. Monaldi Arch Chest Dis 2001;56(3):270-5.

10. Heimler R, Hoffmann RG, Starshak RJ, Sasidharan P, Grausz JP. Chronic lung disease in premature infants: a retrospective evaluation of underlying factors. Crit Care Med 1988;16(12):1213-7.

11. Johnson AH, Peacock JL, Greenough A, Marlow N, Limb ES, Marston L, et al. High-frequency oscillatory ventilation for the prevention of chronic lung disease of prematurity. N Engl J Med 2002;347(9):633-42.

12. Craft AP, Bhandari V, Finer NN. The sy-fi study: a randomized prospective trial of synchronized intermittent mandatory ventilation versus a high-frequency flow interrupter in infants less than 1000 g. J Perinatol 2003;23(1):14-9.

13. Gregory GA, Kitterman JA, Phibbs RH, Tooley WH, Hamilton WK. Treatment of the idiopathic respiratory-distress syndrome with continuous positive airway pressure. N Engl J Med 1971;284(24):1333-40.

14. Davis PG, Henderson-Smart DJ. Nasal continuous positive airways pressure immediately after extubation for preventing morbidity in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev 2003(2):CD000143.

15. Higgins RD, Richter SE, Davis JM. Nasal continuous positive airway pressure facilitates extubation of very low birth weight neonates. Pediatrics 1991;88(5):999-1003.

16. Kirchner L, Weninger M, Unterasinger L, Birnbacher R, Hayde M, Krepler R, et al. Is the use of early nasal CPAP associated with lower rates of chronic lung disease and retinopathy of prematurity? Nine years of experience with the Vermont Oxford Neonatal Network. J Perinat Med 2005;33(1):60-6.

17. Miller MJ, DiFiore JM, Strohl KP, Martin RJ. Effects of nasal CPAP on supraglottic and total pulmonary resistance in preterm infants. J Appl Physiol 1990;68(1):141-6.

18. Gaon P, Lee S, Hannan S, Ingram D, Milner AD. Assessment of effect of nasal continuous positive pressure on laryngeal opening using fibre optic laryngoscopy. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1999;80(3):F230-2.

19. Richardson CP, Jung AL. Effects of continuous positive airway pressure on pulmonary function and blood gases of infants with respiratory distress syndrome. Pediatr Res 1978;12(7):771-4.

20. Richardson P, Wyman ML, Jung AL. Functional residual capacity and severity of respiratory distress syndrome in infants. Crit Care Med 1980;8(11):637-40.

21. Locke R, Greenspan JS, Shaffer TH, Rubenstein SD, Wolfson MR. Effect of nasal CPAP on thoracoabdominal motion in neonates with respiratory insufficiency. Pediatr Pulmonol 1991;11(3):259-64.

22. Miller MJ, Carlo WA, Martin RJ. Continuous positive airway pressure selectively reduces obstructive apnea in preterm infants. J Pediatr 1985;106(1):91-4.

23. Harris H, Wilson S, Brans Y, Wirtschafter D, Cassady G. Nasal continuous positive airway pressure. Improvement in arterial oxygenation in hyaline membrane disease. Biol Neonate 1976;29(3-4):231-7.

24. Yu VY, Rolfe P. Effect of continuous positive airway pressure breathing on cardiorespiratory function in infants with respiratory distress syndrome. Acta Paediatr Scand 1977;66(1):59-64.

25. Durand M, McCann E, Brady JP. Effect of continuous positive airway pressure on the ventilatory response to CO2 in preterm infants. Pediatrics 1983;71(4):634-8.

26. Fox WW, Schwartz JG, Shaffer TH. Successful extubation of neonates: clinical and physiological factors. Crit Care Med 1981;9(12):823-6.

27. Kattwinkel J, Nearman HS, Fanaroff AA, Katona PG, Klaus MH. Apnea of prematurity. Comparative therapeutic effects of cutaneous stimulation and nasal continuous positive airway pressure. J Pediatr 1975;86(4):588-92.

28. Finer NN, Moriartey RR, Boyd J, Phillips HJ, Stewart AR, Ulan O. Postextubation atelectasis: a retrospective review and a prospective controlled study. J Pediatr 1979;94(1):110-3.

29. Annibale DJ, Hulsey TC, Engstrom PC, Wallin LA, Ohning BL. Randomized, controlled trial of nasopharyngeal continuous positive airway pressure in the extubation of very low birth weight infants. J Pediatr 1994;124(3):455-60.

30. Criner GJ, Brennan K, Travaline JM, Kreimer D. Efficacy and compliance with noninvasive positive pressure ventilation in patients with chronic respiratory failure. Chest 1999;116(3):667-75.

31. Bott J, Carroll MP, Conway JH, Keilty SE, Ward EM, Brown AM, et al. Randomised controlled trial of nasal ventilation in acute ventilatory failure due to chronic obstructive airways disease. Lancet 1993;341(8860):1555-7.

32. Ellis ER, Grunstein RR, Chan S, Bye PT, Sullivan CE. Noninvasive ventilatory support during sleep improves respiratory failure in kyphoscoliosis. Chest 1988;94(4):811-5.

33. Piper AJ, Parker S, Torzillo PJ, Sullivan CE, Bye PT. Nocturnal nasal IPPV stabilizes patients with cystic fibrosis and hypercapnic respiratory failure. Chest 1992;102(3):846-50.

34. Keenan SP, Kernerman PD, Cook DJ, Martin CM, McCormack D, Sibbald WJ. Effect of noninvasive positive pressure ventilation on mortality in patients admitted with acute respiratory failure: a meta-analysis. Crit Care Med 1997;25(10):1685-92.

35. Padman R, Lawless ST, Kettrick RG. Noninvasive ventilation via bilevel positive airway pressure support in pediatric practice. Crit Care Med 1998;26(1):169-73.

36. Tibballs J, Henning RD. Noninvasive ventilatory strategies in the management of a newborn infant and three children with congenital central hypoventilation syndrome. Pediatr Pulmonol 2003;36(6):544-8.

37. Anton A, Tarrega J, Giner J, Guell R, Sanchis J. Acute physiologic effects of nasal and full-face masks during noninvasive positive-pressure ventilation in patients with acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Respir Care 2003;48(10):922-5.

38. Ferris G, Servera-Pieras E, Vergara P, Tzeng AC, Perez M, Marin J, et al. Kyphoscoliosis ventilatory insufficiency: noninvasive management outcomes. Am J Phys Med Rehabil 2000;79(1):24-9.

39. Nickol AH, Hart N, Hopkinson NS, Moxham J, Simonds A, Polkey MI. Mechanisms of improvement of respiratory failure in patients with restrictive thoracic disease treated with non-invasive ventilation. Thorax 2005;60(9):754-60.

40. Restrick LJ, Scott AD, Ward EM, Feneck RO, Cornwell WE, Wedzicha JA. Nasal intermittent positive-pressure ventilation in weaning intubated patients with chronic respiratory disease from assisted intermittent, positive-pressure ventilation. Respir Med 1993;87(3):199-204.

41. Corbetta L, Ballerin L, Putinati S, Potena A. Efficacy of noninvasive positive pressure ventilation by facial and nasal mask in hypercapnic acute respiratory failure: experience in a respiratory ward under usual care. Monaldi Arch Chest Dis 1997;52(5):421-8.

42. Llewellyn MA, Tilak KS, Swyer PR. A controlled trial of assisted ventilation using an oro-nasal mask. Arch Dis Child 1970;45(242):453-9.

43. Helmrath TA, Hodson WA, Oliver TK, Jr. Positive pressure ventilation in the newborn infant: the use of a face mask. J Pediatr 1970;76(2):202-7.

44. Allen LP, Blake AM, Durbin GM, Ingram D, Reynolds EO, Wimberley PD. Continuous positive airway pressure and mechanical ventilation by facemask in newborn infants. Br Med J 1975;4(5989):137-9.

45. Pape KE, Armstrong DL, Fitzhardinge PM. Central nervous system patholgoy associated with mask ventilation in the very low birthweight infant: a new etiology for intracerebellar hemorrhages. Pediatrics 1976;58(4):473-83.

46. Moretti C, Gizzi C, Papoff P, Lampariello S, Capoferri M, Calcagnini G, et al. Comparing the effects of nasal synchronized intermittent positive pressure ventilation (nSIPPV) and nasal continuous positive airway pressure (nCPAP) after extubation in very low birth weight infants. Early Hum Dev 1999;56(2-3):167-77.

47. Kiciman NM, Andreasson B, Bernstein G, Mannino FL, Rich W, Henderson C, et al. Thoracoabdominal motion in newborns during ventilation delivered by endotracheal tube or nasal prongs. Pediatr Pulmonol 1998;25(3):175-81.

48. Barrington KJ, Bull D, Finer NN. Randomized trial of nasal synchronized intermittent mandatory ventilation compared with continuous positive airway pressure after extubation of very low birth weight infants. Pediatrics 2001;107(4):638-41.

49. Khalaf MN, Brodsky N, Hurley J, Bhandari V. A prospective randomized, controlled trial comparing synchronized nasal intermittent positive pressure ventilation versus nasal continuous positive airway pressure as modes of extubation. Pediatrics 2001;108(1):13-7.

50. Lin CH, Wang ST, Lin YJ, Yeh TF. Efficacy of nasal intermittent positive pressure ventilation in treating apnea of prematurity. Pediatr Pulmonol 1998;26(5):349-53.

51. Ryan CA, Finer NN, Peters KL. Nasal intermittent positive-pressure ventilation offers no advantages over nasal continuous positive airway pressure in apnea of prematurity. Am J Dis Child 1989;143(10):1196-8.

52. De Paoli AG, Morley C, Davis PG. Nasal CPAP for neonates: what do we know in 2003? Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88(3):F168-72.

53. Morley C, Davis P. Continuous positive airway pressure: current controversies. Curr Opin Pediatr 2004;16(2):141-5.

54. Moretti C, Marzetti G, Agostino R, Panero A, Picece-Bucci S, Mendicini M, et al. Prolonged intermittent positive pressure ventilation by nasal prongs in intractable apnea of prematurity. Acta Paediatr Scand 1981;70(2):211-6.

55. Santin R, Brodsky N, Bhandari V. A prospective observational pilot study of synchronized nasal intermittent positive pressure ventilation (SNIPPV) as a primary mode of ventilation in infants > or = 28 weeks with respiratory distress syndrome (RDS). J Perinatol 2004;24(8):487-93.

56. Davis PG, Lemyre B, de Paoli AG. Nasal intermittent positive pressure ventilation (NIPPV) versus nasal continuous positive airway pressure (NCPAP) for preterm neonates after extubation. Cochrane Database Syst Rev 2001(3):CD003212.

57. Manzar S, Nair AK, Pai MG, Paul J, Manikoth P, Georage M, et al. Use of nasal intermittent positive pressure ventilation to avoid intubation in neonates. Saudi Med J 2004;25(10):1464-7.

58. Jackson JK, Vellucci J, Johnson P, Kilbride HW. Evidence-based approach to change in clinical practice: introduction of expanded nasal continuous positive airway pressure use in an intensive care nursery. Pediatrics 2003;111(4 Pt 2):e542-7.

59. Bernstein G, Cleary JP, Heldt GP, Rosas JF, Schellenberg LD, Mannino FL. Response time and reliability of three neonatal patient-triggered ventilators. Am Rev Respir Dis 1993;148(2):358-64.

60. Bernstein G, Mannino FL, Heldt GP, Callahan JD, Bull DH, Sola A, et al. Randomized multicenter trial comparing synchronized and conventional intermittent mandatory ventilation in neonates. J Pediatr 1996;128(4):453-63.

61. Cleary JP, Bernstein G, Mannino FL, Heldt GP. Improved oxygenation during synchronized intermittent mandatory ventilation in neonates with respiratory distress syndrome: a randomized, crossover study. J Pediatr 1995;126(3):407-11.

62. Amitay M, Etches PC, Finer NN, Maidens JM. Synchronous mechanical ventilation of the neonate with respiratory disease. Crit Care Med 1993;21(1):118-24.

63. Rennie JM, South M, Morley CJ. Cerebral blood flow velocity variability in infants receiving assisted ventilation. Arch Dis Child 1987;62(12):1247-51.

64. Jarreau PH, Moriette G, Mussat P, Mariette C, Mohanna A, Harf A, et al. Patient-triggered ventilation decreases the work of breathing in neonates. Am J Respir Crit Care Med 1996;153(3):1176-81.

65. Kulkarni A, Ehrenkranz RA, Bhandari V. Effect of introduction of synchronized nasal intermittent positive-pressure ventilation in a neonatal intensive care unit on bronchopulmonary dysplasia and growth in preterm infants. Am J Perinatol 2006;23(4):233-40.

66. Garland JS, Nelson DB, Rice T, Neu J. Increased risk of gastrointestinal perforations in neonates mechanically ventilated with either face mask or nasal prongs. Pediatrics 1985;76(3):406-10.

67. Jaile JC, Levin T, Wung JT, Abramson SJ, Ruzal-Shapiro C, Berdon WE. Benign gaseous distension of the bowel in premature infants treated with nasal continuous airway pressure: a study of contributing factors. AJR Am J Roentgenol 1992;158(1):125-7.

68. Robertson NJ, McCarthy LS, Hamilton PA, Moss AL. Nasal deformities resulting from flow driver continuous positive airway pressure. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1996;75(3):F209-12.

69. Yong SC, Chen SJ, Boo NY. Incidence of nasal trauma associated with nasal prong versus nasal mask during continuous positive airway pressure treatment in very low birthweight infants: a randomised control study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2005;90(6):F480-3.

70. Loftus BC, Ahn J, Haddad J, Jr. Neonatal nasal deformities secondary to nasal continuous positive airway pressure. Laryngoscope 1994;104(8 Pt 1):1019-22.

71. Hall RT, Rhodes PG. Pneumothorax and pneumomediastinum in infants with idiopathic respiratory distress syndrome receiving continuous positive airway pressure. Pediatrics 1975;55(4):493-6.



